Лист заказа (на одно изделие)

высокомачтовой осветительной установки (ВОУ) с мобильной или стационарной "короной"

(базовый вариант)

| Заказчик |  |
| --- | --- |
|  | Наименование организации, реквизиты |

| 1 Высота, м | 16- |  |  |  | 18- |  |  |  | 20- |  |  |  | 25- |  |  |  | 30- |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2 Климатические условия:

| -место эксплуатации |  |
| --- | --- |
|  | Республика, край, область, город |

| - ветровой район | I- |  |  | II- |  |  | III- |  |  | IV- |  |  | V- |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| - температурный район | У2- |  |  | УХЛ- |  |  | ХЛ- |  |  | ЭХЛ- |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3 Привод подъёма-спуска "короны":

| - встроенный - |  |
| --- | --- |

| - переносной - |  |
| --- | --- |

4 Тип фундамента:

| - с комплектом фундаментно-закладных частей - |  |
| --- | --- |

| - стальной трубный (ВОУ-30 м, «РЖД») - |  |
| --- | --- |

| - другие устройства установки - |  |
| --- | --- |

5 Комплект эксплуатационный для привода подъёма-спуска "короны":

| - встроенного |  | шт. |
| --- | --- | --- |

| - переносного |  | шт. |
| --- | --- | --- |

| 6 Комплект монтажный (для сборки ствола ВОУ) - |  |
| --- | --- |

| 7 Конфигурация базовая "короны" (см. Приложение) - | № |  |
| --- | --- | --- |

8 Осветительные приборы:

| - прожектор (со встроенным блоком ПРА) |  | кол. |  |  | шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тип, марка (при возможности предоставить паспорт) |  |

| - прожектор (с выносным блоком ПРА) |  | кол. |  |  | шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тип, марка (при возможности предоставить паспорт) |  |

| - светильник консольный |  | кол. |  |  | шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тип, марка (при возможности предоставить паспорт) |  |

9 Сеть электропитания ВОУ (базовый вариант - одна группа осветительных приборов) - трехфазная, напряжение 380/220 В, частота 50 Гц, нейтраль глухозаземленная.

| Нужное отметить | Х |
| --- | --- |

Дополнительная информация для заказа

Приложение к листу заказа

По желанию заказчика предприятие изготовит ВОУ с другими конфигурациями "короны", не превышающих габаритов "короны" базового варианта и суммарной полезной нагрузки 400 кг. При условии предоставления проектных решений независимого электропитания с информацией по типам осветительных приборов, количества и расположения их на "короне" предприятие предусмотрит электропитание дополнительно к базовому варианту одной или двух независимых групп осветительных приборов на "короне".

Примечание.

Предприятие изготовит осветительную установку со стационарной «короной», Вы должны заполнить «Лист заказа» за исключением всего лишь двух пунктов: 3 и 5.

Вы вправе заказать установку без электрооборудования для питания осветительных приборов.

По Вашему желанию можем оснастить электрооборудованием (панель электроаппаратуры с коммутационно-предохранительными приборами, кабель магистральный, электромонтаж "короны"), для этого необходимо на листе заказа добавить: «с электрооборудованием».